## Alarms
| Plant_1 |  |  | Plant_2 |  |  | ROLL UP
Alarms List |  | True/False | Alarms List |  | True/False | Alarms List |  | True/False
Emergenza NOK |  | 1 | Segnale GPS |  | 0 | Protezione termica |  | 1
Errore di comunicazione con HMI |  | 1 | Segnale Internet |  | 0 | TimeOut Apertura |  | 0
Analogica Peso in errore |  | 0 | Sistema di pesatura NOk |  | 0 | TimeOut Chiusura |  | 0
Analogica Pressione in errore |  | 0 | Lampada Foto in Errore |  | 0 | Sensore Apertura sempre attivo |  | 0
TimeOut Comunicazione |  | 0 | Protezione Termica UPS |  | 0 | Sensore Chiusura sempre attivo |  | 0
Superata Soglia Max Peso |  | 0 | Battaria Tapone Scarica |  | 0 | Bordo Sensibile Interrotto |  | 0
Mancanza Rete Elettrica |  | 1 | Protezione Termica Resistenza |  | 1 | Bordo Sensibile Guasto |  | 1
Porte Aperte |  | 0 | Inferiore a Soglia Min Peso |  | 0 | Extra1 |  | 0
Errore di fase |  | 0 | Kompact Pronto |  | 0 | Extra2 |  | 0
Errore Bilancia |  | 0 | Movimentazione Manuale in Corso |  | 0 | Extra3 |  | 0
Errore Bloccante |  | 1 | Fatal Alarm |  | 0 | Fatal error |  | 0
Movimento non possibile |  | 0 | Movimento non possibile |  | 0 | Movimento non possibile |  | 0
Peso Instabile |  | 0 | Carico Ingombrante |  | 0 | Superati Tentativi in apertura |  | 0
Comando Bimanuale Attivo |  | 0 | Tentativi Ripristino Superati |  | 0 | Superati Tentativi in chiusura |  | 0
Container quasi Pieno |  | 0 | Extra1 |  | 0 | Possibile anomalia al funzionamento |  | 0
Container Pieno |  | 0 | Extra2 |  | 0 | Eseguire Manutenzione Preventiva |  | 0
| Rotation of Drum |  |  | PMP_IGIENEZANTE |  |  | HYDRAULIC
Alarms List |  | True/False | Alarms List |  | True/False | Alarms List |  | True/False
Protezione termica |  | 1 | Protezione termica |  | 1 | Protezione termica |  | 1
TimeOut Rotazione Avanti |  | 0 | Livello detergente Insufficente |  | 0 | Livello olio insufficente |  | 0
TimeOut Rotazione Indietro |  | 0 | Extra1 |  | 0 | Extra1 |  | 0
Sensore Avanti sempre attivo |  | 0 | Extra2 |  | 0 | Extra2 |  | 0
Sensore Indietro sempre attivo |  | 0 | Extra3 |  | 0 | Extra3 |  | 0
Extra1 |  | 0 | Extra4 |  | 0 | Extra4 |  | 0
Movimento Bloccato |  | 0 | Extra5 |  | 0 | Extra5 |  | 0
Extra2 |  | 0 | Extra6 |  | 0 | Extra6 |  | 0
Extra3 |  | 0 | Extra7 |  | 0 | Extra7 |  | 0
Extra4 |  | 0 | Extra8 |  | 0 | Extra8 |  | 0
Fatal error |  | 0 | Fatal error |  | 0 | Fatal error |  | 0
Movimento non possibile |  | 0 | Utilizzo non possibile |  | 0 | Utilizzo non possibile |  | 0
Extra5 |  | 0 | Extra9 |  | 0 | Extra9 |  | 0
Superati Tentativi di Ripristino |  | 0 | Extra10 |  | 0 | Extra10 |  | 0
Possibile anomalia al funzionamento |  | 0 | Possibile anomalia al funzionamento |  | 0 | Possibile anomalia al funzionamento |  | 0
Eseguire Manutenzione Preventiva |  | 0 | Eseguire Manutenzione Preventiva |  | 0 | Eseguire Manutenzione Preventiva |  | 0
| YV_FWBW |  |  | YV_SLOW |  |  | PARAMETERS
Alarms List |  | True/False | Alarms List |  | True/False | Alarms List |  | VALUES
TimeOut Pressa Avanti |  | 0 | Timeout Sensore Fw |  | 0 | TimeOut_RollUp_Op | '(s)' | 60
TimeOut Pressa Indietro |  | 0 | Timeout Sensore Bw |  | 0 | TimeOut_RollUp_Cl | '(s)' | 50
Sensore Avanti sempre attivo |  | 0 | Sensore FW Sempre attivo |  | 0 | TimeOut_Rot_Fw | '(s)' | 60
Sensore Indietro sempre attivo |  | 0 | Sensore BW Sempre attivo |  | 0 | TimeOut_Rot_Bw | '(s)' | 60
Extra1 |  | 0 | Extra1 |  | 0 | TimeOut_Press_Fw | '(s)' | 60
Extra2 |  | 0 | Extra2 |  | 0 | TimeOut_Press_Bw | '(s)' | 60
Extra3 |  | 0 | Extra3 |  | 0 | TimeOutEndLoad | '(ms)' | 60
Extra4 |  | 0 | Extra4 |  | 0 | Min_Weight | '(hg)' | 0
Extra5 |  | 0 | Extra5 |  | 0 | Max_Weight | '(hg)' | 1000
Extra6 |  | 0 | Extra6 |  | 0 | Max_Weight_Standard_Deviation | '(hg)' | 100
Fatal Alarm |  | 0 | Fatal Alarm |  | 0 | TImeCleaner | '(msec)' | 0
Movimento non possibile |  | 0 | Movimento non possibile |  | 0 | Pulse_Cleaner | '(n)' | 0
Extra7 |  | 0 | Extra7 |  | 0 | Time_Winter_Cycle | '(min)' | 0
Superati Tentativi di Ripristino |  | 0 | Extra8 |  | 0 | Full_80_Type_1 | '(bar)' | 120
Possibile anomalia al funzionamento |  | 0 | Possibile anomalia al funzionamento |  | 0 | Full_100_Type_1 | '(bar)' | 150
Eseguire Manutenzione Preventiva |  | 0 | Eseguire Manutenzione Preventiva |  | 0 | TimeFull | '(msec)' | 0
[6 empty] | TimeSlowPress | '(ms)' | 0
[6 empty] | TimeBuzzerLoad_1 | '(s)' | 0
[6 empty] | TimeBuzzerLoad_2 | '(s)' | 120
[6 empty] | TImeRotBw_AfterF_PressFW | '(s)' | 150
[6 empty] | Set_Couter_Rotation | '(n)' | 0
[6 empty] | TimeOut_Communication | '(s)' | 2500
[6 empty] | Time_Manut_Prev_ RollUp | '(s)' | 3
[6 empty] | Time_Manut_Prev_Crate | '(s)' | 0
[6 empty] | Time_Manut_Prev_ Pmp_Igien | '(s)' | 0
[6 empty] | Time_Manut_Prev_ Hydr | '(s)' | 4
[6 empty] | Time_Manut_Prev_ ValveFwBw | '(s)' | 0
[6 empty] | Time_Manut_Prev_ValveSlow | '(s)' | 0
[6 empty] | TimeSwitchOff | '(s)' | 60
[6 empty] | TimeSwitchOff_PC | '(s)' | 30
[6 empty] | NumeroPressate | '(n)' | 0
[6 empty] | TypeWaste | '(n)' | 2
[6 empty] | FunzioneTurista | '(1/0)' | 0
[6 empty] | CicloClean | '(1/0)' | 0
[6 empty] | PressatePesoMinoreSoglia | '(n)' | 3
[6 empty] | WhiteListOpen | '(1/0)' | 0
[6 empty] | Try | '(n)' | 5
[6 empty] | CamEnabled | '(1/0)' | 1
[6 empty] | TempoConteggioEncoder | '(ms)' | 900
[6 empty] | TempoFiltroZeroEncoder | '(ms)' | 0
[6 empty] | Full_80_Type_2 | '(bar)' | 120
[6 empty] | Full_100_Type_2 | '(bar)' | 150
[6 empty] | Full_80_Type_3 | '(bar)' | 120
[6 empty] | Full_100_Type_3 | '(bar)' | 150
[6 empty] | Buzzer_OFF | '(1/0)' | 0
[6 empty] | Ripristino | '(1/0)' | 0
[6 empty] | Full_80_Type_4 | '(bar)' | 120
[6 empty] | Full_100_Type_4 | '(bar)' | 150
[6 empty] | Full_80_Type_5 | '(bar)' | 440
[6 empty] | Full_100_Type_5 | '(bar)' | 112